Утверждены решением

Общего собрания членов Ассоциации

Саморегулируемая организация работодателей

«Союз строителей Республики Башкортостан»

Протокол от 07.09.2017 года № 3

Протокол от 15 сентября 2022 года № 2

ТРЕБОВАНИЯ

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» к своим членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

г.Уфа

СОДЕРЖАНИЕ

- Сфера применения………………..……………………………………..………….....3

- Используемые понятия …………..…………………………………………………..3

3.   Минимальные требования к членам Ассоциации, осуществляющим

строительство, реконструкцию, капитальный, снос ремонт особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов

использования атомной энергии…………………………………………………………4

- Минимальные требования к членам Ассоциации, осуществляющим

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

использования атомной энергии……………………………..………………….………10

### Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций,

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому

и атомному надзору………………………………………………………………………10

6.   Заключительные положения …………………………………...................................11

## Сфера применения

Требования Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» к своим членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (далее – Требования) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 года № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 года № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года № 459 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору представления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», нормами Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (далее – Ассоциация).

## Используемые понятия

В настоящем документе используются следующие понятия:

- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

- безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения;

- заявитель – юридическое лицо;

- руководители – генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер;

- специалисты - специалисты технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений;

- руководители подразделений - начальники участков, прорабы, мастера;

- работники - руководители, специалисты, работники структурных подразделений;

- система контроля качества – совокупность внутренней документации, регулирующей организацию и проведение уполномоченным структурным подразделением (уполномоченным лицом) члена Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (далее – Ассоциация) мероприятий по контролю за качеством выполняемых строительно-монтажных работ;

- профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности.

## Требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически

## сложных и уникальных объектов, за исключением объектов

## использования атомной энергии

3.1. При обращении заявителя о приеме в члены Ассоциации, необходимо соблюдать, предъявляемые Ассоциацией к членам Ассоциации осуществляющим строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, требования указанные в настоящем разделе.

3.2. Требования к кадровому составу (дифференцируются в зависимости от стоимости одного договора о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства):

| Стоимость работ по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства | Требования к кадровому составу члена Ассоциации |
| --- | --- |
| не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей | Наличие в штате по месту основной работы: - не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также - не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет. |
| не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей | Наличие в штате по месту основной работы: - не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также - не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет. |
| не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей | Наличие в штате по месту основной работы: - не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также - не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет. |
| не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей | Наличие в штате по месту основной работы: - не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также - не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет. |
| 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более | Наличие в штате по месту основной работы: - не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также - не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет. |
| При планировании осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства | Наличие в штате по месту основной работы: - не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также - не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области строительства не менее 3 лет. |

3.3. Требования к квалификации  и аттестации:

3.3.1. Наличие документа, подтверждающего прохождение специалистами, указанными в пунктах 3.2. настоящего раздела, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 5 лет.

3.3.2. Наличие работников, указанных в пункте 3.2. настоящего Раздела, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.

3.3.3. Наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

3.3.5. Наличие документов, подтверждающих результаты проверок знаний руководителей и работников заявителя по вопросам безопасности, проведенных в порядке, установленном приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года № 459 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору представления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой (копий протоколов аттестационной комиссии и удостоверений об аттестации).

3.3.6. Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, если в штатное расписание организации включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, подтверждается следующими документами:

- копия приказа об утверждении аттестационной комиссии (при наличии);

- копия приказа руководителя организации об утверждении графика аттестации специалистов по вопросам безопасности, согласованного с территориальным органом Ростехнадзора.

3.4. Требование к имуществу:

3.4.1. Наличие принадлежащих члену Ассоциации на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности.

3.5. Требование к системе контроля качества:

3.5.1. наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.

Приказ о внедрении внутренней системы контроля над качеством выполняемых строительно-монтажных работ в организации и данные согласно прилагаемой таблице:

| № n/n | Вид контроля | Порядок осуществления | Ответственное лицо № приказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль |  |  |
| 1.1 | Входной контроль проектной документации в том числе ПОС и ППР | По мере поступления в соответствии со СП 48.13330.2019, при этом проверяется: -ее комплектность; -соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; -наличие согласований и утверждений; -наличие ссылок на материалы и изделия; -соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; -наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; -наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допустимых уровней несоответствия по каждому из них; -наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. При обнаружении недостатков соответствующая документация направляется на доработку. | Главный инженер, Начальник ПТО, Начальники участков. (другое ответственное лицо, № приказа) |
| 1.2 | Входной контроль применяемых материалов и изделий | Постоянно по мере поступления в соответствии со СП 48.13330.2019, при этом проверяется: -соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств и проектной документации; -наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования; -при необходимости выполняются контрольные измерения и испытания. Материалы, изделия, оборудование несоответствие которых выявлено входным контролем отделить от пригодных, промаркировать, применение приостановить, известить поставщика и заказчика. Результаты входного контроля документируются. | Мастера, прорабы, начальники участков, главный инженер. (другое ответственное лицо № приказа) |
| 1.3 | Входной контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы | До начала строительства в соответствии со СП 48.13330.2019, при этом проверяется: -соответствие установленным требованиям к точности; -надежность закрепления знаков на местности. Приемка осуществляется от заказчика по акту. | Геодезист, инженер ПТО, начальник участка (другое ответственное лицо № приказа) |
| 2 | Операционный контроль | Постоянно по мере выполнения строительно-монтажных работ в соответствии со СП 48.13330.2019, при этом осуществляется: -проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов; -проверка соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов по видам работ. Земляные работы согласно СП 45.13330.2017, ПОС, ППР, технологических карт, рабочих чертежей Каменные работы согласно СП 45.13330.2017, ПОС, ППР, технологических карт, рабочих чертежей (и так далее по заявленным видам работ с указанием нормативных документов…) -своевременное выявление дефектов и причин их возникновения; -принятие мер по устранению дефектов; -выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах; Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества «СОКК» на выполнение соответствующего вида работ. Результаты операционного контроля заносятся в журнал работ, исполнительные схемы операционного контроля. | Мастера Прорабы (другое ответственное лицо № приказа) |
| 3 | Геодезический контроль | Постоянно осуществлять в соответствии со СП 126.13330.2017 -геодезическую проверку соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий, сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления; -исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей (в объеме определенном проектом); -контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильностью их хранения и эксплуатации. При превышении допустимых отклонений приостановить дальнейшее производство работ и сообщить заказчику. Результаты геодезической проверки фиксируются в общем журнале работ и исполнительных схемах. | Мастера, прорабы (другое ответственное лицо № приказа) Инженер-геодезист (другое ответственное лицо № приказа) |
| 4 | Приемочный контроль | В соответствии со СП 68.13330.2017, СП 48.13330.2019 и проектной документацией постоянно осуществлять: |  |
| 4.1 | Внутренний приемочный контроль | Проверку и оценку качества и приемку выполненных строительно-монтажных работ, а также отдельных ответственных конструкций и сооружений по мере выполнения. Проверку правильности оформления исполнительной документации | Начальник участка, Комиссия по качеству, Главный инженер, Руководитель предприятия (другое ответственное лицо № приказа) |
| 4.2 | Внешний приемочный контроль | Приемку работ, скрываемых последующими работами, с оформлением актов на скрытые работы. Приемку ответственных конструкций, ярусов конструкций и сооружений (определенных проектом) с составлением акта промежуточной приемки. Испытание и приемку инженерных сетей и оборудования согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформлением актов установленной ими формы. Проверку исполнительных геодезических схем. Приемку законченного строительством объекта и проверку его соответствия требованиям законодательства, проектной документации и нормативных документов. Замечания технадзора и авторского надзора документируются, запрещается выполнение последующих работ до устранения выявленных дефектов | Технадзор заказчика (с привлечением при необходимости проектной организации и инспектирующих органов) |
| 5 | Лабораторный контроль | Проверка качества строительно-монтажных работ в порядке установленном схемами операционного контроля. Проверка соответствия паспортам, стандартам, техническим условиям поступающих материалов, конструкций и изделий. Проверка и испытания состояния грунта в основаниях. Проверка и испытания сварных соединений. По результатам выдаются акты и заключения. Лабораторный контроль проводится сертифицированной организацией. | По договору аттестованной или аккредитованной лабораторией Главный инженер Начальник ПТО (другое ответственное лицо № приказа) Договор прикладывается с областью аттестации или аккредитации лаборатории |
| 6 | Нормативной базы | Контроль за наличием и состоянием нормативной литературы, стандартов предприятия, технологических карт, инструкций по качеству и ТБ. | Главный инженер Начальник ПТО (другое ответственное лицо № приказа) |

- Требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов использования

атомной энергии

Минимальным требованием к члену Ассоциации осуществляющему строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии, является наличие у члена Ассоциации лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии.

### Аттестация по вопросам безопасности

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе

по экологическому, технологическому и атомному надзору

5.1. Аттестацию, в том числе первичную аттестацию проходят работники следующих категорий:

а) руководители организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность, указанную в настоящем подпункте;

б) должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов;

в) инженерно-технические работники, осуществляющие профессиональную деятельность;

г) работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций.

5.2. Каждый из работников, указанных в пункте 5.1, проходит аттестацию только в той области аттестации, которая соответствует занимаемой им должности и выполняемым трудовым обязанностям, и в объеме требований безопасности в соответствующей области, необходимых для выполнения возложенных на него трудовых обязанностей.

5.3. Аттестация проводится аттестационными комиссиями, формируемыми:

а) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (центральная аттестационная комиссия);

б) территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориальные аттестационные комиссии);

в) Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой охраны Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской Федерации, Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации (ведомственные аттестационные комиссии);

г) организациями (аттестационные комиссии организаций). Организацией могут быть сформированы главная аттестационная комиссия и отдельные аттестационные комиссии в обособленных подразделениях организации, а также могут быть сформированы специализированные аттестационные комиссии организации для одной или нескольких областей аттестации (2 и более организации, являющиеся группой лиц в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, могут сформировать единую аттестационную комиссию).

5.4. В территориальных аттестационных комиссиях проходят первичную и периодическую аттестацию:

а) члены аттестационных комиссий организаций и иные указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5.1. работники (за исключением работников организаций, обеспечивающих безопасность государства);

б) указанные в подпункте «в» пункта 5.1. работники (за исключением работников организаций, обеспечивающих безопасность государства) - в случаях, если в организациях не сформированы аттестационные комиссии организаций.

5.5. Указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5.1. работники организаций, выполняющих работы или оказывающих услуги организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, проходят аттестацию в аттестационных комиссиях организаций, в трудовых отношениях с которыми они состоят, или в аттестационных комиссиях организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения (в случае если это предусмотрено локальным нормативным актом такой организации).

5.6. Проведение аттестации организуют:

а) в центральной аттестационной комиссии и территориальных аттестационных комиссиях - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

б) в ведомственных аттестационных комиссиях - Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации;

в) в аттестационных комиссиях организаций - организации, их сформировавшие.

5.7. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет.

6. Заключительные положения

4.1. Настоящие Требования не могут противоречить законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.

4.4. Настоящие Требования, изменения, внесенные в Требования, решение о признании утратившим силу Требований, утверждаются Общим собранием членов Ассоциации и вступают в силу с 01 марта 2023 года, а в дальнейшем - не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Приложение №1

Федеральная служба по экологическому, технологическому

и атомному надзору

___________________________________________________________________

(наименование аттестационной комиссии)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N ______

заседания аттестационной комиссии

"__" ___________ 20__ г.                                                                  г. ________________

Председатель                                                              Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(заместитель председателя):

Секретарь:                                                                   Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Члены комиссии:                                                        Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Проведена аттестация работника

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

__________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика)

| п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Причина проведения аттестации | Результаты аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Области аттестации |
|  |  |  |  | А* | Б | В | Г |

Секретарь аттестационной комиссии  ____________________________________

(подпись)

* В соответствии с Перечнем областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Ростехнадзора от 04.09.2020г. № 334